ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

0160216039CB

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.

Место нахождения: Российская Федерация, 614000, г. Пермь,  ул. Монастырская, д. 15.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Шахов Алексей Сергеевич, тел.: +7(342)246-22-33, e-mail: aleksei.shakhov@domru.ru.

Наименование закупки: Узлы доступа_2017

Предмет договора (лота): Узел доступа в сборе.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [1.4.2.4] Коммутатор управляемый | Антивандальный шкаф из стали толщиной не менее 1,5мм. Конструктивно обеспечивающий защиту от проникновения пыли и предназначенном для размещения на стене внутри здания. Коммутатор доступа fast Thernet L2, от 8 абонентских портов и не менее 2 портов SFP 1000Base-X. Кросс оптический со сплайс кассетой на 4 оптических порта. Источник питания 220В. АКБ поддерживающий автономную работу оборудования не менее 02:05:00 часов ВА 47-29 1Р 6А. датчики питания питания/выскртия/отрыва. Врезной или накладной замок предоставращающий несанкционировангный доступ. Возможность установки оптического приемника, голосовых шлюзов. | 2582.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Пермь, улица Промышленная 123а. (ЕРЦ)

Срок поставки в течение 14 календарных дней с момента подписания спецификации.

Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 30 037 137.27 RUB (без учета НДС).

Место подачи заявок: Портал закупок Дом.ru.

Дата и время начала подачи заявок: 7 декабря 2016 года в 10:00 по времени сервера .

Дата и время окончания подачи заявок: 14 декабря 2016 года в 18:00 по времени сервера .

Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Пермь, шоссе Космонавтов 111, корпус 43, 19 декабря 2016 года в 18:00 часов местного времени.

Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Пермь, шоссе Космонавтов 111, корпус 43, 23 декабря 2016 года в 18:00 часов местного времени.