ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

0160216041CB

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.

Место нахождения: Российская Федерация, 614000, г. Пермь,  ул. Монастырская, д. 15.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Шахов Алексей Сергеевич, тел.: +7(342)246-22-33, e-mail: aleksei.shakhov@domru.ru.

Наименование закупки: Закупка аккумуляторных батарей емкостью 7, 45 а/ч для нужд филиалов и управляемых Обществ АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Предмет договора (лота): Аккумуляторные батареи.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Аккумуляторная батарея 12V 45Ah: Срок службы не менее 10 лет 2.Технология AGM, герметизированный моноблок с внутренней рекомбинацией газа 3. Гарантия поставщика/производителя 24 мес. 4.Габариты не более: Длина, мм 197 Ширина, мм 165 Высота, мм 170 5.Тип клеммы: резьба под болт М6 6. Способность к восстановлению после глубокого разряда 7. Эксплуатация в любом положении 8. Дополнительное обслуживание (долив воды) не требуется 9. Низкий саморазряд 10. Эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режимах; для эксплуатации в источниках бесперебойного питания 11. Низкое внутреннее сопротивление 12. Широкий диапазон рабочих температур | 3656.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Аккумуляторная батарея 12V 7Ah: 1.Срок службы не менее 10 лет 2.Технология AGM, герметизированный моноблок с внутренней рекомбинацией газа 3. Гарантия поставщика/производителя 24 мес. 4.Габариты не более: Длина, мм 151 Ширина, мм 94 Высота, мм 65 5.Тип клеммы: FASTON (зажим) 6,3 мм 6. Способность к восстановлению после глубокого разряда 7. Эксплуатация в любом положении 8. Дополнительное обслуживание (долив воды) не требуется 9. Низкий саморазряд 10. Эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режимах; для эксплуатации в источниках бесперебойного питания 11. Низкое внутреннее сопротивление 12. Широкий диапазон рабочих температур | 5455.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склады филиалов, по заявкам Общества.

Доставка осуществляется силами и за счёт поставщика.

Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика. Оплата производиться по курсу ЦБ РФ на день оплаты

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 338 332.15 USD (без учета НДС).

Место подачи заявок: Портал закупок Дом.ru.

Дата и время начала подачи заявок: 8 декабря 2016 года в 10:00 по времени сервера .

Дата и время окончания подачи заявок: 15 декабря 2016 года в 18:00 по времени сервера .

Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Пермь, шоссе Космонавтов 111, корпус 43, 20 декабря 2016 года в 18:00 часов местного времени.

Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Пермь, шоссе Космонавтов 111, корпус 43, 26 декабря 2016 года в 18:00 часов местного времени.