РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

0160218410CB

Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.

Место нахождения: Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Тудвасев Денис Алексеевич, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: denis.tudvasev@domru.ru.

Наименование закупки: Модернизация системы кондиционирования в г. Самара (ЦГС, ул. Красноармейская, 76)

Предмет договора (лота): Модернизация системы кондиционирования в г. Самара (ЦГС, ул. Красноармейская, 76).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [1.1.3] Системы электропитания и кондиционирования | Система кондиционирования | 1.00 (компл): Промышленный/Полупромышленный |

Запрос: 
Тема запроса: параметры охлаждения. Текст запроса: В ТЗ указано, что общая мощность активного оборудования в аппаратной 1 и аппаратной 2 составляет 50квт. Поясните какова мощность на аппаратную 1 и какова на аппаратную 2?

Ответ: 
35 кВт в апп 1 15 кВт в апп 2 + теперь и во 2 апп. стоит сист питания Дельта, тепловыделение который очень приличное