РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

0160218410CB

Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.

Место нахождения: Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Тудвасев Денис Алексеевич, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: denis.tudvasev@domru.ru.

Наименование закупки: Модернизация системы кондиционирования в г. Самара (ЦГС, ул. Красноармейская, 76)

Предмет договора (лота): Модернизация системы кондиционирования в г. Самара (ЦГС, ул. Красноармейская, 76).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [1.1.3] Системы электропитания и кондиционирования | Система кондиционирования | 1.00 (компл): Промышленный/Полупромышленный |

Запрос: 
В Техническом задании указано: "• Марки кондиционеров и комплектующие, допустимые к использованию в рамках данного проекта – системы кондиционирования на фреоновом охлаждении официальных представителей брендов промышленных и полупромышленных линеек корпораций DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY" Уточняем производителя MITSUBISHI ELECTRIC

Ответ: 
Внесено изменение в Техническое задание в п.8. "• Марки кондиционеров и комплектующие, допустимые к использованию в рамках данного проекта – системы кондиционирования на фреоновом охлаждении официальных представителей брендов промышленных и полупромышленных линеек корпораций DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC." Измененное Техническое задание прикреплено к настоящему разъяснению