РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.

Место нахождения: Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Тудвасев Денис Алексеевич, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: denis.tudvasev@domru.ru.

Наименование закупки: Модернизация системы кондиционирования ЦГС в г. Самара

Предмет договора (лота): Модернизация системы кондиционирования.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [1.1.3] Системы электропитания и кондиционирования | Модернизация системы кондиционирования в г. Самара | 1.00 (компл) |

Запрос: 
Тема запроса: Полная замена гидроизоляционного слоя кровельного покрытия. Текст запроса: Согласно письма от ТСЖ "Уют-76", после завершения монтажных работ, подрядчик должен произвести полную замену гидроизоляционного слоя кровельного покрытия с учетом примыкания кровли к новым опорам оборудования. Возможно ли в коммерческом предложении учитывать восстановление гидроизоляционного слоя только в местах примыкания к новым опорам оборудования, а не на всей кровле здания

Ответ: 
Добрый день! Нет, не возможно. Необходимо произвести полную замену гидроизоляционного слоя кровельного покрытия с учетом примыкания кровли к новым опорам оборудования. Указанные условия «полной замены кровельного покрытия» в ТУ актуальны. В ТЗ это прописано, так же как и необходимость согласования работ с арендодателем (расчет нагрузки и общей стоимости работ по кровле)