Уважаемый Участник!

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (далее – Организатор) информирует о проведении закупочной процедуры.

1. Информация об организаторе и особенности проведения:

| Информация о внесенных изменениях | Создание нового ЛОТа с увеличенной номенклатурой и количеством позиций. |
| --- | --- |
| Информация об Организаторе и место нахождения | АО "ЭР-Телеком Холдинг" 5902202276 Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43 |
| Контактное лицо Организатора | Котельникова Марина Владимировна, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: marina.kotelnikova@domru.ru |
| Способ закупочной процедуры | Запрос коммерческих предложений в электронной форме |
| Условия участия | Участие доступно только участникам, зарегистрированным на Портале закупок и подавшим заявку на аккредитацию. |
| Способ подачи заявок на участие | В электронном виде на площадке |
| Способ подачи запросов на разъяснения | В электронном виде на площадке |

2. Информация о лотах закупочной процедуры:

| Лот | Предмет | Начальная максимальная цена, без НДС |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Закупка мачт для проекта "Цифровая страна" | 14 769 434.00 RUB |
| Лот №2 | Закупка мачт для проекта "Цифровая страна" |  |
| Лот №3 | Закупка мачт на 2020-2021 гг |  |

Лот №1. Закупка мачт для проекта "Цифровая страна".

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 14 769 434.00 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 16.12.2019 13:00 МСК Дата завершения приема заявок: 23.12.2019 11:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | с даты подписания договора Сторонами до 31.12.2021 г. |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | г. Барнаул; г. Архангельск; г. Волгоград; г. Красноярск; г. Нарьян-Мар; г. Новосибирск; г. Омск; г. Пермь; г. Рязань; г. Саратов; г. Тюмень; г. Челябинск; г. Салехард; г. Иркутск; г. Пермь (склад Холдинга). |
| Условия поставки | Доставка до складов Покупателя силами и за счет Поставщика. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В течение 14 календарных дней с момента подписания Заказа/Спецификации по каждой партии оборудования, до складов Заказчика. |
| Условия оплаты | 100% постоплата в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Участник должен обеспечить возможность поставки всех номенклатур, указанных в техническом задании (запрещено указывать "0" или пропускать каким-либо иным способом любую/любые из позиций, указанные в Техническом задании). В противном случае заявка Участника может быть отстранена от дальнейшего участия в процедуре по решению АО «ЭР-Телеком Холдинг». 2. В случае отказа Участника подтвердить готовность выполнить Обязательные требования в полном объеме Участник может быть отстранен от дальнейшего участия в процедуре по решению АО «ЭР-Телеком Холдинг». Предложение Участника должно быть основано на выполнении Обязательных требований. |
| Дополнительные условия и требования | 1. Коммерческое предложение принимается на лот целиком. Коммерческое предложение должно быть подано в рублях, на условиях 100% постоплаты в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента приемки Товара на складе Покупателя и подписания накладной по форме ТОРГ-12 (либо на основании Универсального передаточного документа). 2. Цены, указанные в коммерческом предложении участника должны быть зафиксированы (без возможности увеличения/удорожания) до окончания срока действия договора. 3. Гарантия поставщика/производителя на поставляемую продукцию - не менее 12 месяцев с даты передачи товара Заказчику. 4. Поставщик должен гарантировать поддержку выделенного постоянно возобновляемого склада по позициям в размере не менее 1/24 от заявленного объема. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | Заявка на участие должна включать в себя: 1. Заполненное коммерческое предложение участника по форме Приложения №4 к настоящему Извещению, включая Форму «Выполнение обязательных требований». 2. Паспорт на каждую позицию. 3. Руководство по монтажу на каждую позицию. |

Лот №2. Закупка мачт для проекта "Цифровая страна".

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС |  |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 27.12.2019 16:00 МСК Дата завершения приема заявок: 14.01.2020 11:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | с даты подписания договора Сторонами до 31.12.2021 г. |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | г. Барнаул; г. Архангельск; г. Волгоград; г. Красноярск; г. Нарьян-Мар; г. Новосибирск; г. Омск; г. Пермь; г. Рязань; г. Саратов; г. Тюмень; г. Челябинск; г. Салехард; г. Иркутск; г. Пермь (склад Холдинга). |
| Условия поставки | Доставка до складов Покупателя силами и за счет Поставщика. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В течение 14 календарных дней с момента подписания Заказа/Спецификации по каждой партии оборудования, до складов Заказчика. |
| Условия оплаты | 100% постоплата в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Участник должен обеспечить возможность поставки всех номенклатур, указанных в техническом задании (запрещено указывать "0" или пропускать каким-либо иным способом любую/любые из позиций, указанные в Техническом задании). В противном случае заявка Участника может быть отстранена от дальнейшего участия в процедуре по решению АО «ЭР-Телеком Холдинг». 2. В случае отказа Участника подтвердить готовность выполнить Обязательные требования в полном объеме Участник может быть отстранен от дальнейшего участия в процедуре по решению АО «ЭР-Телеком Холдинг». Предложение Участника должно быть основано на выполнении Обязательных требований. |
| Дополнительные условия и требования | 1. Коммерческое предложение принимается на лот целиком. Коммерческое предложение должно быть подано в рублях, на условиях 100% постоплаты в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента приемки Товара на складе Покупателя и подписания накладной по форме ТОРГ-12 (либо на основании Универсального передаточного документа). 2. Цены, указанные в коммерческом предложении участника должны быть зафиксированы (без возможности увеличения/удорожания) до окончания срока действия договора. 3. Гарантия поставщика/производителя на поставляемую продукцию - не менее 12 месяцев с даты передачи товара Заказчику. 4. Поставщик должен гарантировать поддержку выделенного постоянно возобновляемого склада по позициям в размере не менее 1/24 от заявленного объема. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | Заявка на участие должна включать в себя: 1. Заполненное коммерческое предложение участника по форме Приложения №4 к настоящему Извещению, включая Форму «Выполнение обязательных требований». 2. Паспорт на каждую позицию. 3. Руководство по монтажу на каждую позицию. |

Лот №3. Закупка мачт на 2020-2021 гг.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС |  |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 14.01.2020 09:00 МСК Дата завершения приема заявок: 21.01.2020 11:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | с даты подписания договора Сторонами до 31.12.2021 г. |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | г. Барнаул; г. Архангельск; г. Волгоград; г. Красноярск; г. Москва г. Нарьян-Мар; г. Новосибирск; г. Омск; г. Пермь; г. Рязань; г. Саратов; г. Тюмень; г. Челябинск; г. Салехард; г. Иркутск; г. Пермь (склад Холдинга). |
| Условия поставки | Доставка до складов Покупателя силами и за счет Поставщика. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В течение 14 календарных дней с момента подписания Заказа/Спецификации по каждой партии оборудования, до складов Заказчика. |
| Условия оплаты | 100% постоплата в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Участник должен обеспечить возможность поставки всех номенклатур, указанных в техническом задании (запрещено указывать "0" или пропускать каким-либо иным способом любую/любые из позиций, указанные в Техническом задании). В противном случае заявка Участника может быть отстранена от дальнейшего участия в процедуре по решению АО «ЭР-Телеком Холдинг». 2. В случае отказа Участника подтвердить готовность выполнить Обязательные требования в полном объеме Участник может быть отстранен от дальнейшего участия в процедуре по решению АО «ЭР-Телеком Холдинг». Предложение Участника должно быть основано на выполнении Обязательных требований. |
| Дополнительные условия и требования | 1. Коммерческое предложение принимается на лот целиком. Коммерческое предложение должно быть подано в рублях, на условиях 100% постоплаты в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента приемки Товара на складе Покупателя и подписания накладной по форме ТОРГ-12 (либо на основании Универсального передаточного документа). 2. Цены, указанные в коммерческом предложении участника должны быть зафиксированы (без возможности увеличения/удорожания) до окончания срока действия договора. 3. Гарантия поставщика/производителя на поставляемую продукцию - не менее 12 месяцев с даты передачи товара Заказчику. 4. Поставщик должен гарантировать поддержку выделенного постоянно возобновляемого склада по позициям в размере не менее 1/24 от заявленного объема. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | Заявка на участие должна включать в себя: 1. Заполненное коммерческое предложение участника по форме Приложения №9 к настоящему Извещению, включая Форму «Выполнение обязательных требований». 2. Паспорта на мачты, аналогичные предлагаемым. 3. Руководства по монтажу на каждую мачту. |

Примечания:

1. Организатор вправе отказаться от проведения настоящей закупки. 2. Организатор оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 3. Организатор может проверить достоверность информации, представленной Участниками настоящей закупки. В случае представления недостоверной информации Организатор может отказаться от подписания Договора и не допускать Участника к участию в последующих закупках, проводимых Организатором. 4. Организатор может по своему усмотрению продлить срок подачи предложений, внеся соответствующие корректировки в закупочную документацию и отправив уведомление Участникам закупки. В таком случае срок действия всех прав и обязанностей Организатора и Участников, также, как и предложений Участников, продлевается с учетом измененных сроков подачи. 5. Организатор имеет право отклонить предложения, представленные после окончания срока подачи предложений, независимо от причин задержки. 6. Информация касательно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления предложений Участников, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до тех пор, пока не будет объявлен победитель закупки. Попытки Участников повлиять на рассмотрение Организатором предложений или на присуждение договора могут служить основанием для отклонения предложений таких Участников. 7. Для того чтобы облегчить процедуру изучения, оценки и сопоставления предложений Участников, Организатор может, по своему усмотрению, попросить Участника дать разъяснения по его предложению. Просьба о разъяснении и соответствующие вопросы направляются непосредственно уполномоченному представителю Участника, либо направляются письмом, по e-mail (скано-браз официального письма на бланке Организатора) или факсу. 8. Предложение Участника считается отвечающим требованиям, если оно соответствует условиям, положениям и характеристикам закупочной документации без отклонений или оговорок. Если какое-либо предложение признано не отвечающим требованиям, Организатор имеет право отклонить такое предложение. 9. Запросы разъяснений размещаются Участниками на Портале закупок Дом.ru. 10. Данная закупка не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 ч.1 ГК РФ; 11. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ч.2 ГК РФ; 12. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора и Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Приложения:
Приложение №1 Содержание лотов закупочной процедуры
Приложение №2 Адреса поставки
Приложение №3 ТЗ_Мачты_ред.18.12.19.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №4 КП_Мачты.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №5 Проект договора_Мачты.doc (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №6 ТЗ_Мачты_Лот 2.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №7 КП_Мачты_Лот 2.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №8 ТЗ_Мачты_Лот 3_14.01.20.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №9 КП_Мачты_Лот 3_14.01.20.docx (доступно для скачивания после регистрации)

Приложение №1

Содержание лотов закупочной процедуры

Лот №1. Закупка мачт для проекта "Цифровая страна".

| Содержания лота |
| --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Мачта стальная телескопическая 18 м | Технические требования: Рабочая длина мачты – не менее 16,8 метров; Конструкция мачты – разборная телескопическая круглого сечения с оттяжками; Длина колена (сегмента) – не более 2 000 мм; Материал колен – сталь; Толщина металла – не менее 1,5 мм (толщина металла верхнего колена 3,2 мм); Защита – полимерное покрытие; Мачту планируется устанавливать на грунт; Комплектация: Колено из труб различного диаметра с комплектом болтов и шайб для фиксации – не менее 9 шт.; Подпятник из двух неравнополочных уголков с комплектом крепежа – 1 компл.; Площадка опорная ПО-750 – 1 шт.; Анкер-гвоздь – 6 шт.; Анкер-петля АП-12 – 12 шт.; Хомут для растяжек или хомут-шайба – 4 шт. (диаметр хомутов – в зависимости от конструкции мачты и мест крепления оттяжек, рекомендованных заводом-изготовителем); Тальреп ТП-12 – 12 шт.; Зажим для троса 4 мм ЗДТ-4 – 48 шт.; Коуш 4 мм КШ-4 – 24 шт.; Трос для оттяжек оцинкованный 4 мм ТР-4 – не менее 170 метров. | 985.00 (шт) |
| 2 | Мачта стальная составная 30м | Технические требования: Рабочая длина мачты – 30 метров; Конструкция мачты – разборная составная круглого сечения с оттяжками; Длина сегмента – не более 2 000 мм; Материал сегментов – сталь; Толщина металла – не менее 1,5 мм; Защита – полимерное покрытие; Мачту планируется устанавливать на грунт; Наличие молниеприемника Комплектация: Сегмент из труб не менее 76 мм комплектом болтов и шайб для фиксации – не менее 15 шт.; Подпятник с комплектом крепежа – 1 компл.; Площадка опорная – 1 шт.; Анкер-гвоздь – 6 шт.; Анкер-петля АП-12 – 20 шт.; Рым-болт – 20 шт.; Тальреп ТП-12 – 20 шт.; Зажим для троса 4 мм ЗДТ-4 – 80 шт.; Коуш 4 мм КШ-4 – 40 шт.; Трос для оттяжек оцинкованный 4 мм ТР-4 – не менее 540 метров.; Молниеприемник – 1 шт. | 87.00 (шт) |

Лот №2. Закупка мачт для проекта "Цифровая страна".

| Содержания лота |
| --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Мачта стальная телескопическая 18 м | Рабочая длина мачты – не менее 16,8 метров; Конструкция мачты – разборная телескопическая круглого сечения с оттяжками; Длина колена (сегмента) – не более 2 000 мм; Материал колен – сталь; Толщина металла – не менее 1,5 мм (толщина металла верхнего колена 3,2 мм); Защита – полимерное покрытие; Мачту планируется устанавливать на грунт; Комплектация: Колено из труб различного диаметра с комплектом болтов и шайб для фиксации – не менее 9 шт.; Подпятник из двух неравнополочных уголков с комплектом крепежа – 1 компл.; Площадка опорная ПО-750 – 1 шт.; Анкер-гвоздь – 6 шт.; Анкер-петля АП-12 – 12 шт.; Хомут для растяжек или хомут-шайба – 4 шт. (диаметр хомутов – в зависимости от конструкции мачты и мест крепления оттяжек, рекомендованных заводом-изготовителем); Тальреп ТП-12 – 12 шт.; Зажим для троса 4 мм ЗДТ-4 – 48 шт.; Коуш 4 мм КШ-4 – 24 шт.; Трос для оттяжек оцинкованный 4 мм ТР-4 – не менее 170 метров. | 985.00 (шт) |
| 2 | Комплект крепления мачты 18 м на грунт | Комплектация: Анкер-гвоздь АГ-500 – 6 шт.; Тальреп ТП-12 – 12 шт.; Зажим для троса 4 мм ЗДТ-4 – 48 шт.; Коуш 4 мм КШ-4 – 24 шт.; Трос для оттяжек оцинкованный 4 мм ТР-4 – не менее 170 метров; Точка крепления ТК-1320 – 12 шт. | 985.00 (шт) |
| 3 | Мачта стальная составная 30м | Рабочая длина мачты – 30 метров; Конструкция мачты – разборная составная круглого сечения с оттяжками; Длина сегмента – не более 2 000 мм; Материал сегментов – сталь; Толщина металла – не менее 1,5 мм; Защита – полимерное покрытие; Мачту планируется устанавливать на грунт; Наличие молниеприемника Комплектация: Сегмент из труб не менее 76 мм комплектом болтов и шайб для фиксации – не менее 15 шт.; Подпятник с комплектом крепежа – 1 компл.; Площадка опорная – 1 шт.; Анкер-гвоздь – 6 шт.; Анкер-петля АП-12 – 20 шт.; Рым-болт – 20 шт.; Тальреп ТП-12 – 20 шт.; Зажим для троса 4 мм ЗДТ-4 – 80 шт.; Коуш 4 мм КШ-4 – 40 шт.; Трос для оттяжек оцинкованный 4 мм ТР-4 – не менее 540 метров.; Молниеприемник – 1 шт. | 87.00 (шт) |
| 4 | Комплект крепления мачты 30м на грунт | Комплектация: Анкер-гвоздь АГ-500 – 6 шт.; Рым-болт – 20 шт.; Тальреп ТП-12 – 20 шт.; Зажим для троса 4 мм ЗДТ-4 – 80 шт.; Коуш 4 мм КШ-4 – 40 шт.; Трос для оттяжек оцинкованный 4 мм ТР-4 – не менее 510 метров.; Точка крепления ТК-1320 – 20 шт. | 87.00 (шт) |

Лот №3. Закупка мачт на 2020-2021 гг.

| Содержания лота |
| --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Мачта стальная телескопическая 18 м | Рабочая длина мачты – не менее 16,8 метров; Конструкция мачты – разборная телескопическая (либо составная) круглого сечения с оттяжками; Длина колена (сегмента) – не более 2 000 мм; Материал колен – сталь, алюминий; Толщина металла – не менее 1,5 мм для стали и не менее 2,0 мм для алюминия (толщина металла верхнего колена 3,2 мм); Защита – полимерное покрытие; Мачту планируется устанавливать на грунт; Несущая способность: - Антенна Ubiquiti AF-5G34-S45 650 x 650 x 386 мм, 13.5 кг. Комплектация: Колено из труб различного диаметра с комплектом болтов и шайб для фиксации – не менее 9 шт.; Подпятник из двух неравнополочных уголков с комплектом крепежа – 1 компл.; Площадка опорная ПО-750 – 1 шт. Документация на мачту: руководство по монтажу и эксплуатации, монтажные схемы. | 873.00 (шт) |
| 2 | Комплект крепления мачты 18 м на грунт | Комплектация: Анкер-гвоздь АГ-500 – 6 шт.; Тальреп ТП-12 – 12 шт.; Зажим для троса 4 мм ЗДТ-4 – 48 шт.; Коуш 4 мм КШ-4 – 24 шт.; Трос для оттяжек оцинкованный 4 мм ТР-4 – не менее 170 метров; Точка крепления ТК-1320 – 12 шт. | 873.00 (шт) |
| 3 | Мачта стальная составная 30м | Рабочая длина мачты – 30 метров; Конструкция мачты – разборная составная круглого сечения с оттяжками; Длина сегмента – не более 2 000 мм; Материал сегментов – сталь, алюминий; Толщина металла – не менее 1,5 мм для стали и не менее 2,0 мм для алюминия; Защита – полимерное покрытие; Мачту планируется устанавливать на грунт; Наличие молниеприемника; Несущая способность: - Антенна Ubiquiti AF-5G34-S45 650 x 650 x 386 мм, 13.5 кг. - Антенна Cambium ePMP Force 300-25 5GHz High Gain Radio 470х310мм, 2.4 кг. Комплектация: Сегмент из труб не менее 76 мм комплектом болтов и шайб для фиксации – не менее 15 шт.; Подпятник с комплектом крепежа – 1 компл.; Площадка опорная – 1 шт.; Молниеприемник – 1 компл; Токотвод для молниеприемника – 1 компл.; Заземлитель молниезащиты – 1 компл.; Документация на мачту: руководство по монтажу и эксплуатации, монтажные схемы. | 78.00 (шт) |
| 4 | Комплект крепления мачты 30м на грунт | Анкер-гвоздь АГ-500 – 6 шт.; Рым-болт – 20 шт.; Тальреп ТП-12 – 20 шт.; Зажим для троса 4 мм ЗДТ-4 – 80 шт.; Коуш 4 мм КШ-4 – 40 шт.; Трос для оттяжек оцинкованный 4 мм ТР-4 – не менее 510 метров; Точка крепления ТК-1320 – 20 шт. | 78.00 (шт) |
| 5 | Мачта стальная составная 3м | Комплектация: Секция мачты 1,5м D32-35мм, сталь, оцинковка (порошковое покрытие) – 2 шт. Опора – подпятник, крепит матчу к поверхности и позволяет положить мачту для доступа к оборудованию в процессе эксплуатации. Заглушка – 1 шт. Кольцо под растяжки – 1 шт. Растяжки – 3 шт. Обжимка – 1 шт. Болты – 3 шт. | 1262.00 (шт) |
| 6 | Мачта стальная составная 4,5м | Комплектация: Секция мачты 1,5м D32-35мм, сталь, оцинковка (порошковое покрытие) – 3 шт. Опора – подпятник, крепит матчу к поверхности и позволяет положить мачту для доступа к оборудованию в процессе эксплуатации. Заглушка – 1 шт. Кольцо под растяжки – 1 шт. Растяжки – 3 шт. Обжимка – 2 шт. Болты – 6 шт. | 453.00 (шт) |
| 7 | Мачта алюминиевая составная 4,5м | Комплектация: Секция мачты 1,5м D50мм, сталь, оцинковка (порошковое покрытие) – 3 шт. Опора – подпятник, крепит матчу к поверхности и позволяет положить мачту для доступа к оборудованию в процессе эксплуатации. Заглушка – 1 шт. Кольцо под растяжки – 1 шт. Растяжки – 3 шт. Обжимка – 2 шт. Болты – 6 шт. | 3344.00 (шт) |

Приложение №2

Адреса поставки

Лот №1. Закупка мачт для проекта "Цифровая страна".
не указано

Лот №2. Закупка мачт для проекта "Цифровая страна".
не указано

Лот №3. Закупка мачт на 2020-2021 гг.
не указано