Уважаемый Участник!

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (далее – Организатор) информирует о проведении закупочной процедуры.

1. Информация об организаторе и особенности проведения:

| Информация о внесенных изменениях | Уточнение технических характеристик позиций №№1-5 |
| --- | --- |
| Информация об Организаторе и место нахождения | АО "ЭР-Телеком Холдинг" 5902202276 Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43 |
| Контактное лицо Организатора | Котельникова Марина Владимировна, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: marina.kotelnikova@domru.ru |
| Способ закупочной процедуры | Запрос коммерческих предложений в электронной форме |
| Условия участия | Участие доступно только участникам, зарегистрированным на Портале закупок и подавшим заявку на аккредитацию. |
| Способ подачи заявок на участие | В электронном виде на площадке |
| Способ подачи запросов на разъяснения | В электронном виде на площадке |

2. Информация о лотах закупочной процедуры:

| Лот | Предмет | Начальная максимальная цена, без НДС |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Закупка оптических компонентов и коммутационных шнуров |  |
| Лот №2 | Закупка оптических компонентов и коммутационных шнуров |  |

Лот №1. Закупка оптических компонентов и коммутационных шнуров.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС |  |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 25.12.2019 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 16.01.2020 11:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | С момента заключения до 31.12.2020 г. |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 |
| Условия поставки | Доставка до складов Покупателя силами и за счет Поставщика. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Поставка осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания соответствующего Заказа/Спецификации. |
| Условия оплаты | 100% постоплата в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД по соответствующему заказу. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. В случае отказа Участника подтвердить готовность выполнить Обязательные требования в полном объеме, Участник может быть отстранен от дальнейшего участия в процедуре по решению АО «ЭР-Телеком Холдинг». Предложение Участника должно быть основано на выполнении Обязательных требований. |
| Дополнительные условия и требования | 1. Предлагаемые позиции товара должны быть протестированы на сети АО «ЭР-Телеком Холдинг». В случае отсутствия заключения о тестировании товара на дату публикации Извещения о проведении закупки, Заказчик оставляет за собой право запросить образцы предлагаемых позиций для проведения тестирования. 2. Гарантийный срок на товар: 12 (Двенадцать) месяцев с даты сдачи-приёмки товара и подписания товарной накладной (форма № ТОРГ-12). 3. Поставщик должен гарантировать поддержку выделенного постоянно возобновляемого склада по позициям в размере не менее 1/12 от заявленного объема. 4. Заказчик оставляет за собой право признать Победителями нескольких Участников. 5. Цены, предложенные Участником, не подлежат увеличению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 6. Заявленный объем закупки является ориентировочным, у Заказчика не возникает обязанности приобрести весь объем полностью. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | Заявка на участие должна включать в себя: - Заполненное коммерческое предложение участника по форме Приложения №4 к настоящему Извещению, включая Форму «Выполнение обязательных требований». - Комплект документации, подтверждающий соответствие продукции установленным законодательно нормам и правилам (Декларацию соответствия, Сертификат, иной документ). |

Лот №2. Закупка оптических компонентов и коммутационных шнуров.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС |  |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Попозиционная |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 15.01.2020 16:00 МСК Дата завершения приема заявок: 24.01.2020 11:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | С момента заключения до 31.12.2020 г. |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Склады Общества в городах: Архангельск, Барнаул, Брянск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль. Адреса складов будут уточняться на момент подписания Заявки/Спецификации. |
| Условия поставки | Доставка до складов Покупателя силами и за счет Поставщика. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Поставка осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания соответствующего Заказа/Спецификации. |
| Условия оплаты | 100% постоплата в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД по соответствующему заказу. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. В случае отказа Участника подтвердить готовность выполнить Обязательные требования в полном объеме, Участник может быть отстранен от дальнейшего участия в процедуре по решению АО «ЭР-Телеком Холдинг». Предложение Участника должно быть основано на выполнении Обязательных требований. |
| Дополнительные условия и требования | 1. Предлагаемые позиции товара должны быть протестированы на сети АО «ЭР-Телеком Холдинг». В случае отсутствия заключения о тестировании товара на дату публикации Извещения о проведении закупки, Заказчик оставляет за собой право запросить образцы предлагаемых позиций для проведения тестирования. 2. Гарантийный срок на товар: 12 (Двенадцать) месяцев с даты сдачи-приёмки товара и подписания товарной накладной (форма № ТОРГ-12). 3. Поставщик должен гарантировать поддержку выделенного постоянно возобновляемого склада по позициям в размере не менее 1/12 от заявленного объема. 4. Заказчик оставляет за собой право признать Победителями нескольких Участников. 5. Цены, предложенные Участником, не подлежат увеличению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 6. Заявленный объем закупки является ориентировочным, у Заказчика не возникает обязанности приобрести весь объем полностью. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | Заявка на участие должна включать в себя: - Заполненное коммерческое предложение участника по форме Приложения №7 к настоящему Извещению, включая Форму «Выполнение обязательных требований». - Комплект документации, подтверждающий соответствие продукции установленным законодательно нормам и правилам (Декларацию соответствия, Сертификат, иной документ). - КП принимается попозиционно, по каждой позиции может быть свой победитель. |

Примечания:

1. Организатор вправе отказаться от проведения настоящей закупки. 2. Организатор оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 3. Организатор может проверить достоверность информации, представленной Участниками настоящей закупки. В случае представления недостоверной информации Организатор может отказаться от подписания Договора и не допускать Участника к участию в последующих закупках, проводимых Организатором. 4. Организатор может по своему усмотрению продлить срок подачи предложений, внеся соответствующие корректировки в закупочную документацию и отправив уведомление Участникам закупки. В таком случае срок действия всех прав и обязанностей Организатора и Участников, также, как и предложений Участников, продлевается с учетом измененных сроков подачи. 5. Организатор имеет право отклонить предложения, представленные после окончания срока подачи предложений, независимо от причин задержки. 6. Информация касательно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления предложений Участников, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до тех пор, пока не будет объявлен победитель закупки. Попытки Участников повлиять на рассмотрение Организатором предложений или на присуждение договора могут служить основанием для отклонения предложений таких Участников. 7. Для того чтобы облегчить процедуру изучения, оценки и сопоставления предложений Участников, Организатор может, по своему усмотрению, попросить Участника дать разъяснения по его предложению. Просьба о разъяснении и соответствующие вопросы направляются непосредственно уполномоченному представителю Участника, либо направляются письмом, по e-mail (скано-браз официального письма на бланке Организатора) или факсу. 8. Предложение Участника считается отвечающим требованиям, если оно соответствует условиям, положениям и характеристикам закупочной документации без отклонений или оговорок. Если какое-либо предложение признано не отвечающим требованиям, Организатор имеет право отклонить такое предложение. 9. Запросы разъяснений размещаются Участниками на Портале закупок Дом.ru. 10. Данная закупка не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 ч.1 ГК РФ; 11. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ч.2 ГК РФ; 12. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора и Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Приложения:
Приложение №1 Содержание лотов закупочной процедуры
Приложение №2 Адреса поставки
Приложение №3 ТЗ_Оптич комп.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №4 КП_Оптич комп.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №5 Проект договора_Оптич комп.doc (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №6 ТЗ_ЛОТ 2_17.01.20.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №7 КП_ЛОТ 2_15.01.20.docx (доступно для скачивания после регистрации)

Приложение №1

Содержание лотов закупочной процедуры

Лот №1. Закупка оптических компонентов и коммутационных шнуров.

| Содержания лота |
| --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Кросс оптический 8 портов SC/APC | Технические требования: Возможность установки в стойку 19” (тип ШКОС, КРС); Высота 1U; Глубина не более 250 мм; Толщина металла не менее 1,0 мм; Окраска порошковой краской в серый цвет; Возможность расширения портовой емкости кросса до 16 портов; Наличие креплений для ввода оптического кабеля не менее 3-х; Возможность размещения не менее 2-х сплайс-кассет; Коммутация шнуров оптических монтажных (пигтейлов) и адаптеров не требуется. Комплектация на 1 оптический кросс: Корпус кросса с крепежом в стойку 19” – 1 шт; Планка адаптерная под SC порты – 1 шт.; Металлическая заглушка – 1 шт. (в зависимости от конструкции кросса); Адаптер проходной SC/APC -SC/APC с заглушками – 8 шт.; Сплайс-кассета под 16 сварок оптических волокон – 1 шт.; Крышка для сплайс-кассеты – 1 шт.; Шнур оптический монтажный (пигтейл) SC/APC, длина 1 м – 8 шт.; Гильза термоусадочная КДЗС 60 мм – 1 упаковка (не менее 10 шт.). | 13174.00 (компл) |
| 2 | Кросс оптический 8 портов LC/APC | Технические требования: Возможность установки в стойку 19” (тип ШКОС, КРС); Высота 1U; Глубина не более 250 мм; Толщина металла не менее 1,0 мм; Окраска порошковой краской в серый цвет; Возможность расширения портовой емкости кросса до 16 портов; Наличие креплений для ввода оптического кабеля не менее 3-х; Возможность размещения не менее 2-х сплайс-кассет; Коммутация шнуров оптических монтажных (пигтейлов) и адаптеров не требуется. Комплектация на 1 оптический кросс: Корпус кросса с крепежом в стойку 19” – 1 шт; Планка адаптерная под LC порты – 1 шт.; Металлическая заглушка – 1 шт. (в зависимости от конструкции кросса); Адаптер проходной LC/APC -LC/APC с заглушками – 8 шт.; Сплайс-кассета под 16 сварок оптических волокон – 1 шт.; Крышка для сплайс-кассеты – 1 шт.; Шнур оптический монтажный (пигтейл) LC/APC, длина 1 м – 8 шт.; Гильза термоусадочная КДЗС 60 мм – 1 упаковка (не менее 10 шт.). | 2360.00 (компл) |
| 3 | Кросс оптический 24 порта SC/APC | Технические требования: Возможность установки в стойку 19” (тип ШКОС, КРС); Высота 1U; Глубина не более 250 мм; Толщина металла не менее 1,0 мм; Окраска порошковой краской в серый цвет; Наличие креплений для ввода оптического кабеля не менее 3-х; Возможность размещения не менее 2-х сплайс-кассет; Коммутация шнуров оптических монтажных (пигтейлов) и адаптеров не требуется. Комплектация на 1 оптический кросс: Корпус кросса с крепежом в стойку 19” – 1 шт; Планка адаптерная под SC порты – 3 шт.; Металлическая заглушка – 1 шт. (в зависимости от конструкции кросса); Адаптер проходной SC/APC -SC/APC с заглушками – 24 шт.; Сплайс-кассета под 16 сварок оптических волокон – 2 шт.; Крышка для сплайс-кассеты – 1 шт.; Шнур оптический монтажный (пигтейл) SC/APC, длина 1 м – 24 шт.; Гильза термоусадочная КДЗС 60 мм – 3 упаковки (не менее 30 шт.). | 471.00 (компл) |
| 4 | Кросс оптический 24 порта LC/APC | Технические требования: Возможность установки в стойку 19” (тип ШКОС, КРС); Высота 1U; Глубина не более 250 мм; Толщина металла не менее 1,0 мм; Окраска порошковой краской в серый цвет; Наличие креплений для ввода оптического кабеля не менее 3-х; Возможность размещения не менее 2-х сплайс-кассет; Коммутация шнуров оптических монтажных (пигтейлов) и адаптеров не требуется. Комплектация на 1 оптический кросс: Корпус кросса с крепежом в стойку 19” – 1 шт; Планка адаптерная под LC порты – 3 шт.; Металлическая заглушка – 1 шт. (в зависимости от конструкции кросса); Адаптер проходной LC/APC - LC/APC с заглушками – 24 шт.; Сплайс-кассета под 16 сварок оптических волокон – 2 шт.; Крышка для сплайс-кассеты – 1 шт.; Шнур оптический монтажный (пигтейл) LC/APC, длина 1 м – 24 шт.; Гильза термоусадочная КДЗС 60 мм – 3 упаковки (не менее 30 шт.). | 608.00 (компл) |
| 5 | Муфта оптическая укомплектованная для подвеса | Технические требования: Тип муфты – тупиковая; Кол-во сварных соединений для размещения в муфте – не менее 144 шт.; Кол-во вводов: - круглый ступенчатый до 20 мм – не менее 2 шт. - круглый ступенчатый до 16 мм – не менее 2 шт. - овальный транзитный – 1 шт. Герметизация корпуса – механическая (хомут); Герметизация вводов – термоусадочная трубка (ТУТ); Температура эксплуатации – от -50 до +70 град. С; Комплектация на 1 оптическую муфту: Корпус муфты (оголовник, кожух, хомут) – 1 компл.; Кронштейн для подвесного крепления муфты (на деревянную или ж/б опору, на стену) – 1 шт.; Сплайс-кассета с крышкой – кол-во определить в зависимости от конструкции для размещения не менее 50% сварных соединений (от максимальной емкости муфты); Гильза термоусадочная КДЗС 45 мм (допустимо 60 мм) – не менее 5 упаковок (или не менее 50 шт.); Пинцет для укладки КДЗС – 1 шт.; Трубка ТУТ для круглых вводов оптического кабеля – не менее 2-х шт.; Силикагель – 1 шт.; Комплект маркеров и стяжек (в зависимости от комплектации муфты) – 1 копмл. | 2914.00 (компл) |
| 6 | Муфта оптическая укомплектованная для кабельной канализации | Технические требования: Тип муфты – тупиковая; Кол-во сварных соединений для размещения в муфте – не менее 144 шт.; Кол-во вводов: - круглый ступенчатый до 20 мм – не менее 2 шт. - круглый ступенчатый до 16 мм – не менее 2 шт. - овальный транзитный – 1 шт. Герметизация корпуса – механическая (хомут); Герметизация вводов – термоусадочная трубка (ТУТ); Температура эксплуатации – от -50 до +70 град. С; Комплектация на 1 оптическую муфту: Корпус муфты (оголовник, кожух, хомут) – 1 компл.; Кронштейн для крепления муфты (на стенку колодца) – 1 шт.; Сплайс-кассета с крышкой – кол-во определить в зависимости от конструкции для размещения не менее 50% сварных соединений (от максимальной емкости муфты); Гильза термоусадочная КДЗС 45 мм (допустимо 60 мм) – не менее 5 упаковок (или не менее 50 шт.); Пинцет для укладки КДЗС – 1 шт.; Трубка ТУТ для круглых вводов оптического кабеля – не менее 2-х шт.; Силикагель – 1 шт.; Комплект маркеров и стяжек (в зависимости от комплектации муфты) – 1 компл. | 439.00 (компл) |
| 7 | Муфта оптическая укомплектованная для укладки в грунт | Технические требования: Тип муфты – тупиковая; Кол-во сварных соединений для размещения в муфте – не менее 144 шт.; Кол-во вводов: - круглый до 16 мм – не менее 4 шт. - овальный транзитный – 1 шт. Герметизация корпуса – механическая (хомут); Герметизация вводов – специальные вводы (для оптического кабеля с проволочной броней и центральным силовым элементом); Кол-во специальных вводов оптического кабеля – не менее 2 компл. Температура эксплуатации – от -50 до +70 град. С; Комплектация на 1 оптическую муфту: Корпус муфты (оголовник, кожух, хомут) – 1 компл.; Сплайс-кассета с крышкой – кол-во определить в зависимости от конструкции для размещения не менее 50% сварных соединений (от максимальной емкости муфты); Гильза термоусадочная КДЗС 45 мм (допустимо 60 мм) – не менее 5 упаковок (или не менее 50 шт.); Пинцет для укладки КДЗС – 1 шт.; Силикагель – 1 шт.; Комплект маркеров и стяжек (в зависимости от комплектации муфты) – 1 копмл. Комплектация одного специального ввода для кабеля с проволочной броней и центральным силовым элементом (может меняться в зависимости от производителя): - штуцер сборный с защитным колпачком – 1 шт. - трубка ТУТ – не менее 3-х шт., (в т.ч 1 шт. для термоусадки штуцера снаружи) ; - отрезок ленты-плетенки или иное приспособление для заземления брони – 1 шт.; - мастичная лента или мастика – 1 шт.; - шкурка шлифовальная – 1 шт. | 1146.00 (компл) |
| 8 | Шнур оптический соединительный (патч-корд) RJ45-RJ45 | Технические характеристики: - тип провода – «витая пара» для внутренней прокладки 4х2х0,5 мм2; - материал проводника – медь; - категория – 5е; - длина провода – не менее 1 м; - тип разъемов - RJ-45 (8P8C) — RJ-45 (8P8C). | 76728.00 (шт) |
| 9 | Шнур оптический соединительный (патч-корд) SC/APC-SC/UPC | Технические характеристики: - тип разъема - SC/APC-SC/UPC; - тип шнура – Simplex; - длина патч-корда, не менее – 1 м; - исполнение материала оболочки – безгалогенное с низким дымовыделением; - цвет оболочки – желтый; - диаметр волокна, мкм – 9/125; - возвратные потери, дБ, не более – 20; - максимальные вносимые потери, дБ, не более – 20; - рабочая температура – от -20 до +70 град. С. | 54148.00 (шт) |
| 10 | Шнур оптический соединительный (патч-корд) LC/APC-LC/UPC | Технические характеристики: - тип разъема - LC/APC-LC/UPC; - тип шнура – Simplex; - длина патч-корда, не менее – 1 м; - исполнение материала оболочки – безгалогенное с низким дымовыделением; - цвет оболочки – желтый; - диаметр волокна, мкм – 9/125; - возвратные потери, дБ, не более – 20; - максимальные вносимые потери, дБ, не более – 20; - рабочая температура – от -20 до +70 град. С. | 5718.00 (шт) |
| 11 | Шнур оптический соединительный (патч-корд) SC/APC-LC/APC | Технические характеристики: - тип разъема - SC/APC-LC/APC; - тип шнура – Simplex; - длина патч-корда, не менее – 1 м; - исполнение материала оболочки – безгалогенное с низким дымовыделением; - цвет оболочки – желтый; - диаметр волокна, мкм – 9/125; - возвратные потери, дБ, не более – 20; - максимальные вносимые потери, дБ, не более – 20; - рабочая температура – от -20 до +70 град. С. | 1331.00 (шт) |
| 12 | Гильза КДЗС 40мм | Состоят из металлического стержня, внутренней трубки из севилена и внешней трубки из полиолефина - длина, мм – 45 ± 1; - диаметр до усадки, мм – 3,5 ± 1; - диаметра после усадки, мм – 2,5 ± 1; - минимальная t° усадки – 90°; Металлический стержень: - длина, мм – 40 ± 1; - диаметр, мм – 1,5 ± 0,05. | 145260.00 (шт) |
| 13 | Кассета универсальная для муфты МТОК 96 | - ёмкость кассеты, ОВ 36; - тип ложемента – литой с корпусом; - радиус изгиба ОВ, мм – не менее 30; - длина, мм – 180; - ширина, мм – 103; - высота, мм – 9,2. | 4053.00 (шт) |
| 14 | Комплект №3 для ввода ОК МТОК 96Т | - количество кабелей, шт. – 1; - максимальный диаметр кабелей, мм – 22; - максимальный диаметр кабелей по внутренней оболочке, мм –14; Крепление кабелей: - по наружной оболочке – ТУТ; - по броне (арамидные нити) – да; - ЦСЭ – да; Масса, г – 220; | 3451.00 (шт) |
| 15 | Комплект ввода №6 для муфты МТОК-96 | Количество кабелей, транзит/одиночн., шт. – ½; Крепление кабелей: 25; - по наружной оболочке – ТУТ; - по броне – нет; - ЦСЭ – да; | 1546.00 (шт) |
| 16 | Муфта оптическая МТОК-5/108 | Количество сварных соединений – 216; Тип кассет – КТ-3645; Максимальное количество кассет – 6; Количество вводов: - круглый ступенчатый, до 20 мм – 2; - круглый ступенчатый, до 16 мм – 4; - овальный, до 10 мм/до 25 мм/транзит – 4/2/1; Герметизация корпуса – хомут; Герметизация вводов – ТУТ; Температура эксплуатации ºС – от -60 до +70; Габаритные размеры: - длина, мм – 488; - диаметр, мм – 215; Масса, кг – 3; | 2674.00 (шт) |
| 17 | Муфта оптическая МТОК-6/216 | Количество сварных соединений: - без транзитной петли – 108; - с транзитной петлей – 72; Тип кассет – КТ-3645; Максимальное количество кассет: - без транзитной петли ОМ – 3; - с транзитной петлей ОМ – 2; Количество вводов: - круглый, до 16 мм – 3; | 1361.00 (шт) |

Лот №2. Закупка оптических компонентов и коммутационных шнуров.

| Содержания лота |
| --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Кросс оптический 8 портов SC/APC | Технические требования: Возможность установки в стойку 19” (тип ШКОС, КРС); Высота 1U; Глубина не более 250 мм; Толщина металла не менее 1,0 мм; Окраска порошковой краской в серый цвет; Тип адаптера SC/APC-SC/APC (Symplex); Возможность расширения портовой емкости кросса для размещения в нем дополнительно не менее чем 8 портов; Наличие креплений для ввода оптического кабеля не менее 2-х; Возможность размещения не менее 2-х сплайс-кассет; Коммутация шнуров оптических монтажных (пигтейлов) и адаптеров не требуется. Комплектация на 1 оптический кросс: Корпус кросса с крепежом в стойку 19” – 1 шт.; Планка адаптерная под SC порты – 1 шт.; Планка-заглушка – 1 шт. или 2 шт. (в зависимости от конструкции кросса); Адаптер проходной SC/APC -SC/APC с заглушками – 8 шт.; Сплайс-кассета для размещения не менее 16 сварок оптических волокон – 1 шт.; Крышка для сплайс-кассеты – 1 шт.; Шнур оптический монтажный (пигтейл) SC/APC, длина 1 м – 8 шт.; Гильза термоусадочная КДЗС 60 мм – 1 упаковка (не менее 10 шт.). | 15930.00 (шт.) |
| 2 | Кросс оптический 24 порта SC/APC | Технические требования: Возможность установки в стойку 19” (тип ШКОС, КРС); Высота 1U; Глубина не более 250 мм; Толщина металла не менее 1,0 мм; Окраска порошковой краской в серый цвет; Тип адаптера SC/APC-SC/APC (Symplex); Наличие креплений для ввода оптического кабеля не менее 2-х; Возможность размещения не менее 2-х сплайс-кассет; Коммутация шнуров оптических монтажных (пигтейлов) и адаптеров не требуется. Комплектация на 1 оптический кросс: Корпус кросса с крепежом в стойку 19” – 1 шт.; Планка адаптерная под SC порты – 3 шт.; Адаптер проходной SC/APC -SC/APC с заглушками – 24 шт.; Сплайс-кассета для размещения не менее 16 сварок оптических волокон – 2 шт. (либо 1 шт. в случае размещения в такой сплайс-кассете 24 сварок и более); Крышка для сплайс-кассеты – 1 шт.; Шнур оптический монтажный (пигтейл) SC/APC, длина 1 м – 24 шт.; Гильза термоусадочная КДЗС 60 мм – 3 упаковки (не менее 30 шт.). | 816.00 (шт.) |
| 3 | Муфта оптическая укомплектованная для подвеса | Технические требования: Тип муфты – тупиковая; Кол-во сварных соединений для размещения в муфте – не менее 96 шт.; Кол-во вводов: - круглый ступенчатый для размещения оптического кабеля диаметром до 16 мм – не менее 4 шт. - овальный транзитный – 1 шт. Герметизация корпуса – механическая (хомут); Герметизация вводов – термоусадочная трубка (ТУТ); Температура эксплуатации – от -50 до +70 град. С; Комплектация на 1 оптическую муфту: Корпус муфты (оголовник, кожух, хомут) – 1 компл.; Кронштейн для крепления муфты на деревянную или ж/б опору, на стенуоцинкованный – 1 шт.; Сплайс-кассета с крышкой – кол-во определить в зависимости от конструкции для размещения не менее 50% сварных соединений (от максимальной емкости муфты); Поворотный кронштейн – не менее 1 шт. на каждую сплайс-кассету в составе муфты; Петли для сплайс-кассет – кол-во определить в зависимости от конструкции сплайс-кассет; Комплект стяжек – 1 шт. или не менее 10 шт. на каждую сплайс-кассету в составе муфты; Гильза термоусадочная КДЗС 45 мм или 60 мм – не менее 5 упаковок (или не менее 50 шт.); Пинцет для укладки КДЗС – 1 шт.; Трубка ТУТ для круглых вводов оптического кабеля – не менее 2-х шт.; Силикагель – 1 шт.; Комплект маркеров и стяжек (в зависимости от комплектации муфты) – 1 компл. | 2566.00 (шт.) |
| 4 | Муфта оптическая укомплектованная для кабельной канализации | Технические требования: Тип муфты – тупиковая; Кол-во сварных соединений для размещения в муфте – не менее 96 шт.; Кол-во вводов: - круглый ступенчатый для размещения оптического кабеля диаметром до 16 мм – не менее 4 шт. - овальный транзитный – 1 шт. Герметизация корпуса – механическая (хомут); Герметизация вводов – термоусадочная трубка (ТУТ); Температура эксплуатации – от -50 до +70 град. С; Комплектация на 1 оптическую муфту: Корпус муфты (оголовник, кожух, хомут) – 1 компл.; Кронштейн для крепления муфты (на стенку колодца) – 1 шт.; Сплайс-кассета с крышкой – кол-во определить в зависимости от конструкции для размещения не менее 50% сварных соединений (от максимальной емкости муфты); Поворотный кронштейн – не менее 1 шт. на каждую сплайс-кассету в составе муфты; Петли для сплайс-кассет – кол-во определить в зависимости от конструкции сплайс-кассет; Комплект стяжек – 1 шт. или не менее 10 шт. на каждую сплайс-кассету в составе муфты; Гильза термоусадочная КДЗС 45 мм или 60 мм – не менее 5 упаковок (или не менее 50 шт.); Пинцет для укладки КДЗС – 1 шт.; Трубка ТУТ для круглых вводов оптического кабеля – не менее 2-х шт.; Силикагель – 1 шт.; Комплект маркеров и стяжек (в зависимости от комплектации муфты) – 1 компл. | 405.00 (шт.) |
| 5 | Муфта оптическая укомплектованная для укладки в грунт | Технические требования: Тип муфты – тупиковая; Кол-во сварных соединений для размещения в муфте – не менее 96 шт.; Кол-во вводов: - - круглый для размещения оптического кабеля диаметром до 16 мм – не менее 4 шт. - овальный транзитный – 1 шт. Герметизация корпуса – механическая (хомут); Герметизация вводов – специальные вводы (для оптического кабеля с проволочной броней и центральным силовым элементом); Кол-во специальных вводов оптического кабеля – не менее 2 компл. Температура эксплуатации – от -50 до +70 град. С; Комплектация на 1 оптическую муфту: Корпус муфты (оголовник, кожух, хомут) – 1 компл.; Сплайс-кассета с крышкой – кол-во определить в зависимости от конструкции для размещения не менее 50% сварных соединений (от максимальной емкости муфты); Поворотный кронштейн – не менее 1 шт. на каждую сплайс-кассету в составе муфты; Петли для сплайс-кассет – кол-во определить в зависимости от конструкции сплайс-кассет; Комплект стяжек – 1 шт. или не менее 10 шт. на каждую сплайс-кассету в составе муфты; Гильза термоусадочная КДЗС 45 мм или 60 мм – не менее 5 упаковок (или не менее 50 шт.); Пинцет для укладки КДЗС – 1 шт.; Силикагель – 1 шт.; Комплект маркеров и стяжек (в зависимости от комплектации муфты) – 1 компл. Комплектация одного специального ввода для кабеля с проволочной броней и центральным силовым элементом (может меняться в зависимости от производителя): - штуцер сборный с защитным колпачком – 1 шт. - трубка ТУТ – не менее 3-х шт., (в т.ч. 1 шт. для термоусадки штуцера снаружи) ; - отрезок ленты-плетенки или иное приспособление для заземления брони – 1 шт.; - мастичная лента или мастика – 1 шт.; - шкурка шлифовальная – 1 шт. | 1129.00 (шт.) |
| 6 | Шнур соединительный (патч-корд) RJ45-RJ45 | Технические характеристики: - тип провода – «витая пара» для внутренней прокладки 4х2х0,5 мм2; - материал проводника – медь; - материал оболочки шнура – Поливинилхлорид (PVC); - категория – 5е; - длина провода –1 м; - тип разъемов - RJ-45 (8P8C) — RJ-45 (8P8C). | 71048.00 (шт.) |
| 7 | Шнур оптический соединительный (патч-корд) SC/APC-SC/UPC | Технические характеристики: - тип разъема - SC/APC-SC/UPC; - тип шнура – Simplex; - длина патч-корда, – 1 м; - исполнение материала оболочки – безгалогенное с низким дымовыделением; - цвет оболочки – желтый; - тип волокна – одномодовое (SM); - диаметр волокна, мкм – 9/125; - возвратные потери, дБ, не более – 0,2; - максимальные вносимые потери, дБ, не более – 0,2; - рабочая температура – от -20 до +70 град. С. | 40833.00 (шт.) |
| 8 | Шнур оптический соединительный (патч-корд) SC/APC-SC/UPC | Технические характеристики: - тип разъема - SC/APC-SC/UPC; - тип шнура – Simplex; - длина патч-корда, – 5 м; - исполнение материала оболочки – безгалогенное с низким дымовыделением; - цвет оболочки – желтый; - тип волокна – одномодовое (SM); - диаметр волокна, мкм – 9/125; - возвратные потери, дБ, не более – 0,2; - максимальные вносимые потери, дБ, не более – 0,3; - рабочая температура – от -20 до +70 град. С. | 13959.00 (шт.) |
| 9 | Шнур оптический соединительный (патч-корд) SC/APC-LC/UPC | Технические характеристики: - тип разъема - SC/APC-LC/UPC; - тип шнура – Simplex; - длина патч-корда, – 5 м; - исполнение материала оболочки – безгалогенное с низким дымовыделением; - цвет оболочки – желтый; - тип волокна – одномодовое (SM); - диаметр волокна, мкм – 9/125; - возвратные потери, дБ, не более – 0,2; - максимальные вносимые потери, дБ, не более – 0,3; - рабочая температура – от -20 до +70 град. С. | 5581.00 (шт.) |
| 10 | Шнур оптический соединительный (патч-корд) SC/APC- SC/APC | Технические характеристики: - тип разъема - SC/APC- SC/APC; - тип шнура – Simplex; - длина патч-корда, – 5 м; - исполнение материала оболочки – безгалогенное с низким дымовыделением; - цвет оболочки – желтый; - тип волокна – одномодовое (SM); - диаметр волокна, мкм – 9/125; - возвратные потери, дБ, не более – 0,2; - максимальные вносимые потери, дБ, не более – 0,3; - рабочая температура – от -20 до +70 град. С. | 1088.00 (шт.) |
| 11 | Шнур оптический соединительный (патч-корд) LC/UPC - LC/UPC | Технические характеристики: - тип разъема - LC/UPC - LC/UPC; - тип шнура – Simplex; - длина патч-корда, – 5 м; - исполнение материала оболочки – безгалогенное с низким дымовыделением; - цвет оболочки – желтый; - тип волокна – одномодовое (SM); - диаметр волокна, мкм – 9/125; - возвратные потери, дБ, не более – 0,2; - максимальные вносимые потери, дБ, не более – 0,3; - рабочая температура – от -20 до +70 град. С. | 298.00 (шт.) |
| 12 | Шнур оптический соединительный (патч-корд) SC/UPC- SC /UPC | Технические характеристики: - тип разъема - SC/UPC- SC /UPC; - тип шнура – Simplex; - длина патч-корда, – 1 м; - исполнение материала оболочки – безгалогенное с низким дымовыделением; - цвет оболочки – желтый; - тип волокна – одномодовое (SM); - диаметр волокна, мкм – 9/125; - возвратные потери, дБ, не более – 0,2; - максимальные вносимые потери, дБ, не более – 0,3; - рабочая температура – от -20 до +70 град. С. | 200.00 (шт.) |
| 13 | Шнур оптический соединительный (патч-корд) SC/UPC- SC /UPC | Технические характеристики: - тип разъема - SC/UPC- SC /UPC; - тип шнура – Simplex; - длина патч-корда, – 5 м; - исполнение материала оболочки – безгалогенное с низким дымовыделением; - цвет оболочки – желтый; - тип волокна – одномодовое (SM); - диаметр волокна, мкм – 9/125; - возвратные потери, дБ, не более – 0,2; - максимальные вносимые потери, дБ, не более – 0,3; - рабочая температура – от -20 до +70 град. С. | 727.00 (шт.) |
| 14 | Гильза КДЗС 40мм | Состоит из металлического стержня, внутренней трубки из севилена и внешней трубки из полиолефина - длина, мм – 45 ± 1; - диаметр до усадки, мм – 3,5 ± 1; - диаметра после усадки, мм – 2,5 ± 1; - минимальная t° усадки – 90°; Металлический стержень: - длина, мм – 40 ± 1; - диаметр, мм – 1,5 ± 0,05. | 145260.00 (шт.) |
| 15 | Кассета универсальная для муфты МТОК 96 | - ёмкость кассеты, ОВ 36; - тип ложемента – литой с корпусом; - радиус изгиба ОВ, мм – не менее 30; - длина, мм – 180; - ширина, мм – 103; - высота, мм – 9,2. | 4035.00 (шт.) |
| 16 | Комплект №3 для ввода ОК МТОК 96Т | - количество кабелей, шт. – 1; - максимальный диаметр кабелей, мм – 22; - максимальный диаметр кабелей по внутренней оболочке, мм –14; Крепление кабелей: - по наружной оболочке – ТУТ; - по броне (арамидные нити) – да; - ЦСЭ – да; Масса, г – 220; | 3451.00 (шт.) |
| 17 | Комплект ввода №6 для муфты МТОК-96 | Количество кабелей, транзит/одиночн., шт. – ½; Крепление кабелей: 25; - по наружной оболочке – ТУТ; - по броне – нет; - ЦСЭ – да; | 1546.00 (шт.) |
| 18 | Муфта оптическая МТОК-6/216 | Количество сварных соединений – 216; Тип кассет – КТ-3645; Максимальное количество кассет – 6; Количество вводов: - круглый ступенчатый, до 20 мм – 2; - круглый ступенчатый, до 16 мм – 4; - овальный, до 10 мм/до 25 мм/транзит – 4/2/1; Герметизация корпуса – хомут; Герметизация вводов – ТУТ; Температура эксплуатации ºС – от -60 до +70; Габаритные размеры: - длина, мм – 488; - диаметр, мм – 215; Масса, кг – 3; | 1361.00 (шт.) |
| 19 | Муфта оптическая МТОК-5/108 | Количество сварных соединений: - без транзитной петли – 108; - с транзитной петлей – 72; Тип кассет – КТ-3645; Максимальное количество кассет: - без транзитной петли ОМ – 3; - с транзитной петлей ОМ – 2; Количество вводов: - круглый, до 16 мм – 3; - овальный/до 25 мм/транзит – 2/1; Герметизация корпуса – хомут; Герметизация вводов – Спецвводы; Температура эксплуатации, ºС – от -60 до +70; Габаритные размеры: - длинна, мм – 378; - диаметр, мм – 188; Масса, кг – 1,3; | 2674.00 (шт.) |

Приложение №2

Адреса поставки

Лот №1. Закупка оптических компонентов и коммутационных шнуров.

| Город | Адрес |
| --- | --- |
| Архангельск г. | 163009, Российская Федерация, Архангельская, обл, Архангельск г., Федора Абрамова ул., 7, оф. 414 |
| Барнаул г. | 656037, Российская Федерация, Алтайский, край, Барнаул г., Ленина пр-кт, 154а |
| Брянск г. | 241019, Российская Федерация, Брянская, обл, Брянск г., Осоавиахима пер., 3г |
| Волгоград г. | 400087, Российская Федерация, Волгоградская, обл, Волгоград г., Комсомольская ул., 6 |
| Воронеж г. | 394006, Российская Федерация, Воронежская, обл, Воронеж г., Красноармейский пер., 3а |
| Екатеринбург г. | 620085, Российская Федерация, Свердловская, обл, Екатеринбург г., Титова ул., 31а |
| Ижевск г. | 426073, Российская Федерация, Удмуртская, Респ, Ижевск г., Молодежная ул., 111 |
| Иркутск г. | 664033, Российская Федерация, Иркутская, обл, Иркутск г., Академическая ул., 3 |
| Йошкар-Ола г. | 424006, Российская Федерация, Марий Эл, Респ, Йошкар-Ола г., 70-летия Вооруженных Сил СССР ул., 20 |
| Казань г. | 420087, Российская Федерация, Татарстан, Респ, Казань г., Гвардейская ул., 54 |
| Киров г. | 610998, Российская Федерация, Кировская, обл, Киров г., Герцена ул., 1 |
| Красноярск г. | 660049, Российская Федерация, Красноярский, край, Красноярск г., Мира пр-кт, 19, к.1 |
| Курган г. | 640003, Российская Федерация, Курганская, обл, Курган г., Свердлова ул., 24а |
| Курск г. | 305000, Российская Федерация, Курская, обл, Курск г., Ленина ул., 60 |
| Липецк г. | 398050, Российская Федерация, Липецкая, обл, Липецк г., Кузнечный пер., 20 |
| Магнитогорск г. | 455047, Российская Федерация, Челябинская, обл, Магнитогорск г., Труда ул., 42а, стр.1 |
| Набережные Челны г. | 423831, Российская Федерация, Татарстан, Респ, Набережные Челны г., Сююмбике пр-кт, 29 |
| Нижний Новгород г. | 603028, Российская Федерация, Нижегородская, обл, Нижний Новгород г., Спортсменский пер., 12б |
| Новосибирск г. | 630073, Российская Федерация, Новосибирская, обл, Новосибирск г., Блюхера, 71 |
| Омск г. | 644001, Российская Федерация, Омская, обл, Омск г., Маяковского ул., 97 |
| Оренбург г. | 460024, Российская Федерация, Оренбургская, обл, Оренбург г., Краснознаменная ул., 56 |
| Пенза г. | 440000, Российская Федерация, Пензенская, обл, Пенза г., Революционная ул., 71 |
| Пермь г. | 614017, Российская Федерация, Пермский, край, Пермь г., Космонавтов ш., 111, к.24 |
| Ростов-на-Дону г. | 344000, Российская Федерация, Ростовская, обл, Ростов-на-Дону г., Красноармейская ул., 123 |
| Рязань г. | 390026, Российская Федерация, Рязанская, обл, Рязань г., Высоковольтная ул., 13 |
| Самара г. | 443070, Российская Федерация, Самарская, обл, Самара г., Партизанская ул., 86 |
| Санкт-Петербург, г | 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г, Финляндский пр-кт, 4а, БЦ Петровский форт |
| Саратов г. | 410012, Российская Федерация, Саратовская, обл, Саратов г., Рабочая ул., 145а |
| Тверь г. | 170001, Российская Федерация, Тверская, обл, Тверь г., Калинина пр-кт, 9б |
| Томск г. | 634041, Российская Федерация, Томская, обл, Томск г., Кирова пр-кт, 51а, стр.6 |
| Тула г. | 300024, Российская Федерация, Тульская, обл, Тула г., Жуковского ул., 29 |
| Тюмень г. | 625016, Российская Федерация, Тюменская, обл, Тюмень г., Пермякова ул., 5а, стр.1 |
| Ульяновск г. | 432063, Российская Федерация, Ульяновская, обл, Ульяновск г., Радищева ул., 39 |
| Уфа г. | 450001, Российская Федерация, Башкортостан, Респ, Уфа г., Комсомольская ул., 1/1 |
| Чебоксары г. | 428001, Российская Федерация, Чувашская - Чувашия, Респ, Чебоксары г., Максима Горького пр-кт, 16 |
| Челябинск г. | 454021, Российская Федерация, Челябинская, обл, Челябинск г., Комсомольский пр-кт, 90 |
| Ярославль г. | 150044, Российская Федерация, Ярославская, обл, Ярославль г., Базовая ул., 3в |

Лот №2. Закупка оптических компонентов и коммутационных шнуров.
не указано