Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

(АО «ЭР-ТелекомХолдинг»)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.

Место нахождения: Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Дударская Ксения Петровна, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: kseniia.dudarskaia@domru.ru.

Наименование закупки: Закупка ИБП, АКБ 2022

Предмет договора (лота):

Лот №1: Источники бесперебойного питания.

Лот №2: Аккумуляторные батареи.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Лот №1: |
| [CL001_020201] ИБП управляемые | ИБП 500-600 ВА со встроенным RS-232 (связь по протоколу Megatec) | 33225.00 (шт.) |
| [CL001_020201] ИБП управляемые | ИБП 1000 ВА/800Вт со встроенным RS-232 (связь по протоколу Megatec) | 490.00 (шт.) |
| Лот №2: |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | Аккумуляторная батарея 40-45Ач | 31800.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | Аккумуляторная батарея 50Ач | 1100.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | Аккумуляторная батарея 100Ач (В300*Г550*Ш110) | 1600.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | Аккумуляторная батарея 100Ач (В3320*Г440*Ш110) | 80.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | Аккумуляторная батарея 125Ач | 50.00 (шт.) |

Запрос: 
Вес АКБ 40-45Ач

Ответ: 
Аккумуляторная батарея 40-45Ач - вес не менее 13 кг